**Załącznik nr 3 do SWZ**

Zadanie 3. Materiały na próbny egzmin zawodowy

1. Rury i złączki polipropylenowe:
	1. Rura PP dn20 - 360 metrów
	2. Mufa PP GW dn20 na 1/2 ” –  90 szt
	3. Zawór kulowy PP dn20 –  90 szt
	4. Kolano PP dn20 X 90 stopni – 900 szt
	5. Mijanka PP dn20  - 90 szt
	6. Trójnik PP dn20 – 90 szt
	7. Kolano naścienne PP dn20 X ½ cala GW – 90 szt
2. Uchwyty metalowe na rurę PP 20 –  360 szt
3. Taśma teflonowa – 90szt
4. Elenenty miedziane do zaciskania zgodne z styemem Viega:
	1. Mufa Cu dn15 X ½ GW –  90 szt
	2. Kolano CU dm15X 90 stopni –  360 szt
	3. Kolano naścienne dn15 x ½ "  -  90 szt
	4. Mufa CU  dn15 x ½ '' GZ -  180 szt
	5. Trójnik CU dn15 –  90 szt
	6. Rura CU dnx15 twarda - 270 metrów
5. Zawór kulowy mosiężny dn ½ - 90 szt
6. Uchwyty metalowe na rurę CU 15 – 360 szt
7. Pakuły lniane – 45 szt
8. Pasta uszczelniająca – 45szt.

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu, do okazania zaoferowanego sprzętu w celu sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.**

**Okazanie nastąpi w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, po terminie składania ofert. Zamawiający poinformuje o terminie przeprowadzenia okazania z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem (dni kalendarzowe).**

**Niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym czasie i miejscu na okazaniu (prezentacji) sprzętu i/lub oprogramowania, uznane będzie jako negatywny wynik okazania, tj. niepotwierdzenie przez Wykonawcę wymagań określonych przez Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.**